Leistungsverzeichnis

| Firma: | DIPLING-WERK GMBH |  |  |  |  | Seite: | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: | Ausschreibungstexte |  |  |  |  | Datum: | 18.09.2014 |
| Position |  | Menge Einh. |  | EP | Positions-/Gruppensumme |
|  | Vorbemerkung: |  |  |  |  |  |  |
|  | Ausschreibungstext für DIPLING-Kreuzbandrasterdecke KBR |  |  |
| 1 | abgehängte Deckenverkleidung nach DIN 18168 Teil I und II und EN |  |
|  | 13964, |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | abgehängte Deckenverkleidung nach DIN 18168 Teil I und II und EN 13964, |  |
|  | bestehend aus Langfeldplatten, Format: | .......... x | .......... mm, |  |  |
|  | sowie einem Bandraster, Format: .......... | x .......... | mm und einem |  |  |
|  | Kreuzbandraster, Format: | ........... x .......... | mm, |  |  |  |
|  | Ausbauraster .......... | x .......... | mm, ........... Langfeldplatten pro |  |  |
|  | Feldelement |  |  |  |  |  |  |
|  | Abhängehöhe: .......... | mm |  |  |  |  |  |

Fabrikat: DIPLING „Fenstereffekt“ oder gleichwertig

DIPLING Werk GmbH

Königsberger Straße 21

35410 Hungen

Tel. 06402 / 5258-0

Fax. 06402 / 7585

Langfeldplatten, Bandraster und Kreuzbandraster in ungelochter Ausführung

Jede einzelne Deckenplatte nach unten ausschwenkbar (Fenstereffekt), einschl. Unterkonstruktion in unsichtbarer Klemm-Montage.

Unterkonstruktion:

bestehend aus einem Tragerost aus Klemmprofilen, Klemmprofilverbindern

und Bandrasterkreuzverbindern; von der Rohdecke abgehängt mittels bauaufsichtlich zugelassener Spreizdübel und Noniushängern.

Material:

Die gesamte Unterkonstruktion in verzinkter Ausführung;

die Langfeldplatten aus 0,70 mm dickem, sendzimirverzinktem Stahlblech (Zinkauflage 275g/m2, ca. 20µm/Seite),

Gesamtkonstruktion nach DIN 4102 nicht brennbar.

Beschichtung/Farbe:

sichtseitig mit einer weißen, hochlichtbeständigen, abwaschbaren, Hydro-Einbrennlack-Beschichtung (Schichtdicke ca. 30-35µm),

Ausführung: DIPLING-Hellweiss – ähnlich RAL 9010

1,000  m2	....................	.................... EUR

1.2	*** Bedarfsposition ohne GB

Zulage zur Vorpositionen

Mehrpreis für Ausführung als Akustikdecke mit gelochten Langfeldplatten;

Lochung Typ Rd 2,8-20%, lochfreier Querschnitt ca. 20%,

Leistungsverzeichnis

| Firma: | DIPLING-WERK GMBH |  | Seite: | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: | Ausschreibungstexte |  | Datum: | 18.09.2014 |  |
| Position | Menge Einh. | EP | Positions-/Gruppensumme |  |
| 1.2 | Fortsetzung... |  |  |  |  |  |  |
|  | Lochdurchmesser 2,8mm, mit allseitig umlaufendem lochfreiem Rand, |  |  |  |
|  | gem. Detail 12.03, |  |  |  |  |  |  |
|  | einschl. einem werkseitig in die Kassetten eingeklebtem |  |  |  |  |  |
|  | schwarzem, 100% mineralfaserfreiem Akustikvlies. |  |  |  |  |  |
|  | 1,000 m2 | .................... |  |  | Nur E.P. |  |
| Gruppensumme 1 |  |  |  | .................... EUR |  |
| 2 | Zulage zu Deckenpositionen |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zulage zu Deckenpositionen |  |  |  |  |  |  |
|  | Decken-/Wandanschluss gemäß Detail 6.02, |  |  |  |  |  |
|  | bestehend aus einem Stahl-U-Profil, Abm.: 20/36/20, |  |  |  |  |  |
|  | aus sendzimirverzinktem Stahlblech, |  |  |  |  |  |  |
|  | Sichtseite beschichtet wie die Deckenfläche; |  |  |  |  |  |  |
|  | einschl. Befestigung an alle umfassenden Bauteile, |  |  |  |  |  |
|  | Anpassen der Deckenkassetten und Festsetzen der |  |  |  |  |  |
|  | Anschnittplatten mit den dazugehörigen Profilfedern. |  |  |  |  |  |
|  | 1,000 lfdm | .................... |  |  | .................... EUR |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zulage zu Deckenpositionen |  |  |  |  |  |  |
|  | Decken-/Wandanschluss mit Schattenprofil |  |  |  |  |  |  |
|  | gemäß Detail 6.04, Schattenfugenbreite ca. 30mm, |  |  |  |  |  |
|  | bestehend aus einem Wandwinkel Abm.: 35/50, |  |  |  |  |  |
|  | und einem aufgesteckten Stahl-U-Profil, Abm.: 20/36/20, |  |  |  |  |  |
|  | jeweils aus sendzimirverzinktem Stahlblech, |  |  |  |  |  |  |
|  | Sichtseite beschichtet wie die Deckenfläche; |  |  |  |  |  |  |
|  | einschl. Befestigung an alle umfassenden Bauteile, |  |  |  |  |  |
|  | Anpassen der Deckenkassetten und Festsetzen der |  |  |  |  |  |
|  | Anschnittplatten mit den dazugehörigen Profilfedern. |  |  |  |  |  |
|  | 1,000 lfdm | .................... |  |  | .................... EUR |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zulage zu Deckenpositionen |  |  |  |  |  |  |
|  | Mehrpreis für die Ausführung der Decke in Sonderfarben |  |  |  |  |  |
|  | nach RAL – Farbtönen gem. Wahl des AG |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,000 m2 | .................... |  |  | .................... EUR |  |
| Gruppensumme 2 |  |  |  | .................... EUR |  |

3	Aussparung .......... x .......... mm für bauseits

Leistungsverzeichnis

| Firma: | DIPLING-WERK GMBH |  |  |  |  | Seite: | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: | Ausschreibungstexte |  |  |  |  | Datum: | 18.09.2014 |
| Position |  |  | Menge Einh. | EP | Positions-/Gruppensumme |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aussparung .......... | x | .......... mm für bauseits |  |  |  |  |
|  | bereitgestellte Einbauleuchten, |  |  |  |  |  |  |
|  | Fabrikat .................. | , Typ .................... |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,000 | Stck | .................... |  |  | .................... EUR |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aussparung .......... | x | .......... mm für bauseits |  |  |  |  |
|  | bereitgestellte Lüftungsplatten, |  |  |  |  |  |  |
|  | Fabrikat ................... |  | , Typ .................... |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,000 | Stck | .................... |  |  | .................... EUR |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Langfeldplatten mit mittigem, |  |  |  |  |  |  |
|  | rechteckigem Ausschnitt .......... | x .......... | mm |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,000 | Stck | .................... |  |  | .................... EUR |
| 3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Langfeldplatten mit mittigem, |  |  |  |  |  |  |
|  | runden Ausschnitt Ø | ..... mm |  |  |  |  |  |  |
|  | für bauseits bereitgestellte Einbaustrahler, |  |  |  |  |
|  | Fabrikat .................... |  | , Typ .................... |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,000 | Stck | .................... |  |  | .................... EUR |
| 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Langleldplatten mit mittigem, |  |  |  |  |  |  |
|  | Ausschnitt Ø .................... |  | mm, |  |  |  |  |  |  |
|  | für bauseits montierte Sprinklerköpfe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,000 | Stck | .................... |  |  | .................... EUR |
| Gruppensumme 3 |  |  |  |  |  |  | .................... EUR |

Leistungsverzeichnis

| Firma: | DIPLING-WERK GMBH |  | Seite: | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: | Ausschreibungstexte |  | Datum: | 18.09.2014 |
| Gruppe | Bezeichnung |  |  | Summe |
| 1 | abgehängte Deckenverkleidung nach DIN 18168 Teil I und II und EN 13964, | .................... EUR |
| 2 | Zulage zu Deckenpositionen | .................... EUR |
| 3 | Aussparung .......... | x .......... | mm für bauseits | .................... EUR |
| Projektsumme (netto) |  |  | .................... EUR |