Leistungsverzeichnis

| Firma: | DIPLING-WERK GMBH |  | Seite: | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: | Ausschreibungstexte |  | Datum: | 18.09.2014 |
| Position | Menge Einh. | EP | Positions-/Gruppensumme |
|  | Vorbemerkung: |  |  |  |
|  | Ausschreibungstext für DIPLING-Fensterkassetten FKA |  |  |
|  | für Bereiche mit erhöhten Hygieneanforderungen |  |  |  |
| 1 | abgehängte Deckenverkleidung nach DIN 18168 Teil I und II und EN |  |
|  | 13964, |  |  |  |

1.1

abgehängte Deckenverkleidung nach DIN 18168 Teil I und II und EN 13964, bestehend aus ungelochten Metallkassetten, Format: 600 x 600mm,

Anhängehöhe: ....................

Fabrikat: DIPLING „Fenstereffekt“ oder gleichwertig

DIPLING Werk GmbH

Königsberger Straße 21

35410 Hungen

Tel. 06402 / 5258-0

Fax. 06402 / 7585

Jede einzelne Deckenplatte nach unten ausschwenkbar (Fenstereffekt), Reinraumausführung mit überlappender Längsfuge,

ohne Einhakschlitz, gem. Detail 1.06,

einschl. Unterkonstruktion in unsichtbarer Klemm-Montage.

Unterkonstruktion:

bestehend aus einem Tragerost aus Klemmprofilen, Klemmprofilverbindern und Kreuzverbindern; von der Rohdecke abgehängt mittels bauaufsichtlich zugelassener Spreizdübel und Noniushängern.

Achsabstand 600mm (Klemmschiene) bzw. ca. 1250mm (Trageschiene), Hängerabstand: max. 1200 mm

Material:

Die gesamte Unterkonstruktion in verzinkter Ausführung; Kassetten aus 0,63mm dickem, sendzimirverzinktem, Stahlblech (Zinkauflage 275g/m2, ca. 20µm/Seite),

Gesamtkonstruktion nach DIN 4102 nicht brennbar.

Beschichtung/Farbe:

sichtseitig mit einer weißen, hochlichtbeständigen, abwaschbaren, Hydro-Einbrennlack-Beschichtung (Schichtdicke ca. 30-35µm),

Ausführung: DIPLING-Hellweiss – ähnlich RAL 9010

1,000  m2	....................	.................... EUR

Gruppensumme 1	.................... EUR

Leistungsverzeichnis

| Firma: | DIPLING-WERK GMBH |  | Seite: | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: | Ausschreibungstexte |  | Datum: | 18.09.2014 |
| Position | Menge Einh. | EP | Positions-/Gruppensumme |
| 2 | Zulage zu Deckenpositionen |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |
|  | Zulage zu Deckenpositionen |  |  |  |
|  | Decken-/Wandanschluss gemäß Detail 6.02, |  |  |
|  | bestehend aus einem Stahl-U-Profil, Abm.: 20/36/20, |  |  |
|  | aus sendzimirverzinktem Stahlblech, |  |  |  |
|  | Sichtseite beschichtet wie die Deckenfläche; |  |  |  |
|  | einschl. Befestigung an alle umfassenden Bauteile, |  |  |
|  | Anpassen der Deckenkassetten und Festsetzen der |  |  |
|  | Anschnittplatten mit den dazugehörigen Profilfedern. |  |  |
|  | 1,000 lfdm | .................... |  | .................... EUR |
| 2.2 |  |  |  |  |
|  | Zulage zu Deckenpositionen |  |  |  |
|  | Decken-/Wandanschluss mit Schattenprofil |  |  |  |
|  | gemäß Detail 6.04, Schattenfugenbreite ca. 30mm, |  |  |
|  | bestehend aus einem Wandwinkel Abm.: 35/50, |  |  |
|  | und einem aufgesteckten Stahl-U-Profil, Abm.: 20/36/20, |  |  |
|  | jeweils aus sendzimirverzinktem Stahlblech, |  |  |  |
|  | Sichtseite beschichtet wie die Deckenfläche; |  |  |  |
|  | einschl. Befestigung an alle umfassenden Bauteile, |  |  |
|  | Anpassen der Deckenkassetten und Festsetzen der |  |  |
|  | Anschnittplatten mit den dazugehörigen Profilfedern. |  |  |
|  | 1,000 lfdm | .................... |  | .................... EUR |
| 2.3 |  |  |  |  |
|  | Zulage zu Deckenpositionen |  |  |  |

Mehrpreis für die Ausführung der Decke in Sonderfarben nach RAL – Farbtönen gem. Wahl des AG

1,000  m2	....................

Gruppensumme 2

| 3 | Aussparung 600 x 600 mm für bauseits |
| --- | --- |
| 3.1 |  |  |  |
|  | Aussparung 600 x 600 mm für bauseits |
|  | bereitgestellte Einbauleuchten, |  |
|  | Fabrikat ............... | , Typ ............... | , |

1,000  Stck	....................

3.2

Aussparung 600 x 600 mm für bauseits

bereitgestellte Lüftungsplatten,

Fabrikat ..............., Typ ...............,

.................... EUR

.................... EUR

.................... EUR

Leistungsverzeichnis

| Firma: | DIPLING-WERK GMBH |  |  |  | Seite: | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: | Ausschreibungstexte |  |  |  |  | Datum: | 18.09.2014 |
| Position |  |  | Menge Einh. | EP | Positions-/Gruppensumme |
| 3.2 | Fortsetzung... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,000 | Stck.................... |  |  |  | .................... EUR |
| 3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Deckenkassette mit mittigem, |  |  |  |  |  |  |
|  | runden Ausschnitt Ø ..... | mm |  |  |  |  |  |  |
|  | für bauseits bereitgestellte Einbaustrahler, |  |  |  |  |  |
|  | Fabrikat ................ | , Typ | ............... | , |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,000 | Stck.................... |  |  |  | .................... EUR |
| 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ausschnitt Ø ..... | mm, rund, mittig in Kassette |  |  |  |  |  |
|  | für bauseits montierte Sprinklerköpfe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,000 | Stck.................... |  |  |  | .................... EUR |
| Gruppensumme 3 |  |  |  |  |  |  | .................... EUR |

Leistungsverzeichnis

| Firma: | DIPLING-WERK GMBH | Seite: | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt: | Ausschreibungstexte | Datum: | 18.09.2014 |
| Gruppe | Bezeichnung |  | Summe |
| 1 | abgehängte Deckenverkleidung nach DIN 18168 Teil I und II und EN 13964, | .................... EUR |
| 2 | Zulage zu Deckenpositionen |  | .................... EUR |
| 3 | Aussparung 600 x 600 mm für bauseits |  | .................... EUR |
| Projektsumme (netto) |  | .................... EUR |